院 内 采 购

采购文件

项目名称：石棉县总医院（石棉县人民医院）负送水泵院内采购

项目编号：SYZB-202407

石棉县总医院设备科

2024年12月

地址：石棉县人民路11号    邮编：625400

联系电话：0835-8858966     传真电话：0835-8858757

邮箱：1025399660@qq.com

- 投标邀请函

根据我院安排，拟对石棉县总医院（石棉县人民医院）负送水泵项目进行院内采购，兹邀请符合本次采购要求的公司参加投标。

一、招标编号：SYZB-202407

二、招标项目：石棉县总医院（石棉县人民医院）负送水泵项目

三、资金来源：自筹资金

四、预算金额：2.9万元

五、招标项目内容简介：

1、负送水泵1台,杭州安杰思 UW600-II型 内镜用送水装置

六、服务商参加本次比选活动必须具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

七、联系方式：

1、石棉县人民医院设备科办公室：

联系人：袁先生   联系电话：0835-8858966；  传真：0835-8858757

邮编：625400      邮箱：1025399660@qq.com

地址：石棉县人民路11号（石棉县人民医院综合楼5楼）设备科

2、项目联系人及联系电话：

联系人：刘先生  联系电话：13551575866

2024年12月18日

- 招标文件

一、项目名称：石棉县总医院（石棉县人民医院）负送水泵项目

二、采购方式：院内采购

- 采购项目：

对石棉县总医院（石棉县人民医院）负送水泵通过院内采购方式：

1、只有一家报名则通过谈判确定的方式；

2、2家以上（含2家）则通过询价比选的方式（最低价），最终确定供应商。

四、采购内容：负送水泵1台,UW600-II型 内镜用送水装置，质保期1年，基本参数如下

| 2、接到院方通知后，一周内安装完成； 适用液体 | 无菌水 |
| --- | --- |
| 适用泵管内径 | 3.2mm～4.8mm（壁厚1.6mm） |
| 最大输出压强 | ≤350kPa |
| 最大输出流量 | 270±40ml/min（3.2mm 内径泵管） |
|  | 600±60ml/min（4.8mm 内径泵管） |
| 定时时间 | 20S |
| 定时精度 | ±3S |
| 挂架载荷 | 2Kg |
| 能耗（额定输入功率） | 100-240V～ 50/60Hz 60VA |
| 外形尺寸（长×宽×高） | 280 mm×150mm×240mm |
| 主机净重（不含脚踏） | 5.2KG |

五、采购事项：

（一）采购报名：

1、报名时间：邀请函发布之日起至2024年12月25日16：30止；

2、报名方式：本次报名采用网络报名或现场报名。投标人在报名时间截止前，将投标资质（第一章第六条中所列条件，包括：营业执照、发至设备科邮箱进行初步审核，审核通过的由医院设备科工作人员进行登记报名，未登记报名的，我院拒绝投标人参加投标。

（二）投标文件递交：

1、截止时间：2024年12月26日14：00止。

2、投标资料：在投标截止时间前送达，逾期送达的投标文件恕不接收。投标资料包括：投标资质文件、开标一览表、投标文件一并装订成一册，要求《投标资质》中涉及的资质材料必须加盖公司鲜章。本次采购不收活页装订的资料和标书。

3、投标人无需到现场。

（三）、采购时间及地点：2024年12月26日15：00；石棉县总医院医院集团设备科办公室

六、其它要求与说明：

1、提供信息和资料必须真实可靠，一旦发现有弄虚作假现象，取消资格，列入黑名单，以后我院购买将不再邀请参加。

2、按采购文件要求如未能提供信息或信息不全，医院将只认可提供部分，其余将不予以认可。

投标文件部分样表

1、法定代表人授权书

石棉县总医院医院设备科办公室：

本授权声明 ：          （投标人名称）       (法定代表人姓名、职务)授权                  （被授权人姓名、职务）为我方“               ”项目（招标编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：      （盖章）

日期：

注：如法定代表人亲自参与本次投标的，标书中不需要此授权书。

2、开标一览表

项目名称：石棉县总医院（石棉县人民医院）负送水泵项目

| 序号 | 名称 | 单价(元) | 数量（套） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负送水泵 |  | 1 |  |  |

招标编号：                                签字盖章：

注：

1.报价应包含人员差旅、运输、保险、代理、出具报告、税费和招标文件规定的其它全部费用。

2.开标一览表可以为多页，每页均需要由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

投标人名称：

法定代表人或授权代表（签字或签字章）：

投标日期：