
院 内 采 购
采购文件
项目名称：石棉县总医院（石棉县人民医院）电动吸引器采购项目
项目编号：SYZB-202601
石棉县总医院设备科
2026年01月
地址：石棉县人民路11号    邮编：625400
联系电话：0835-8858966     传真电话：0835-8858757 
邮箱：1025399660@qq.com    
第1章 投标邀请函
根据我院安排，拟对石棉县总医院（石棉县人民医院）电动吸引器采购项目进行院内比选采购，兹邀请符合本次采购要求的公司参加投标。
一、招标编号：SYZB-202601
二、招标项目：石棉县总医院（石棉县人民医院）电动吸引器采购项目
三、资金来源：自筹资金

四、预算金额：0.17万元
五、招标项目内容简介：

石棉县人民医院购买一台电动吸引器，供医疗手术时作真空吸引用，安装完成达到科室使用要求。

六、服务商参加本次比选活动必须具备下列条件：
1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

七、联系方式：
1、石棉县人民医院设备科办公室：
联系人：袁先生   联系电话：0835-8858966；  传真：0835-8858757
邮编：625400      邮箱：1025399660@qq.com   
地址：石棉县人民路11号（石棉县人民医院综合楼5楼）设备科
2、项目联系人及联系电话：
联系人：刘先生  联系电话：13551575866
2026年1月20日

第2章 招标文件
一、项目名称：石棉县总医院（石棉县人民医院）电动吸引器采购项目
二、采购方式：院内比选采购
3、 采购项目：
对石棉县总医院（石棉县人民医院）电动吸引器采购项目，通过院内比选采购方式
四、采购内容：

1、电源：AC220V 50Hz噪声：≤65dB(A)；
2、该机抽气速率高、负压上升快，极限负压值：≥0.09MPa；
3、配置有脚踏开关操作方便；
4、大口径、大容量的贮液瓶一组2个，极易清洗；密封性好且开启方便； 

5、反应灵敏、可靠的溢流保护装置，可防止液体进入中间管道和泵内；
6、负压调节阀可控制吸引时所需要的负压；
7、提供配置清单；
8、供货时间：签订购销合同后,医院提出需求15天内到货,货物生产日期必须是6个月内的产品；

9、不低于二年，公司可以延长保修时间。
五、采购事项：
（一）采购报名：
1、报名时间：邀请函发布之日起至2026年1月23日12：00止；
2、报名方式：本次报名采用网络报名或现场报名。投标人在报名时间截止前，将投标资质（第一章第六条中所列条件，包括：营业执照、发至设备科邮箱进行初步审核，审核通过的由医院设备科工作人员进行登记报名，未登记报名的，我院拒绝投标人参加投标；

3、本次院内采购报名结束后，审核通过的商家满足3家的，可进行院内招标采购；审核通过的商家不足3家的，则暂不进行本次采购，待重新安排时间后再行组织采购。
（二）投标文件递交：
1、截止时间：2026年1月26日14：00止。
2、投标资料：在投标截止时间前送达，逾期送达的投标文件恕不接收。投标资料包括：投标资质文件、开标一览表、投标文件一并装订成一册，要求《投标资质》中涉及的资质材料必须加盖公司鲜章。本次采购不收活页装订的资料和标书。

3、参加比选的意向供应商，可以不用到现场，比选完毕后，中选供应商收到院方通知后的5个工作日内签订购销合同。
（三）、采购时间及地点：2026年1月26日15：00；石棉县总医院医院集团设备科办公室
六、其它要求与说明：
1、提供信息和资料必须真实可靠，一旦发现有弄虚作假现象，取消资格，列入黑名单，以后我院购买将不再邀请参加。

2、按采购文件要求如未能提供信息或信息不全，医院将只认可提供部分，其余将不予以认可。

投标文件部分样表

1、法定代表人授权书
石棉县总医院医院设备科办公室：
本授权声明 ：          （投标人名称）       (法定代表人姓名、职务)授权                  （被授权人姓名、职务）为我方“               ”项目（招标编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。
法定代表人签字：
授权代表签字：
投标人名称：      （盖章）
日期：
注：如法定代表人亲自参与本次投标的，标书中不需要此授权书。
2、开标一览表
项目名称：石棉县总医院（石棉县人民医院）恒温箱项目
	序号
	名称
	单价(元)
	数量（套）
	金额（元）
	备注

	1
	电动吸引器
	
	1
	
	一次性报价



	　
	　
	　
	　
	　
	　


招标编号：                                签字盖章：
注：
1.报价应包含人员差旅、运输、保险、代理、出具报告、税费和招标文件规定的其它全部费用。
2.开标一览表可以为多页，每页均需要由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。
投标人名称：
法定代表人或授权代表（签字或签字章）：
投标日期：
