
院 内 采 购
采购文件
项目名称：石棉县总医院阴凉柜、除湿机院内采购项目
项目编号：SYZB-202603
石棉县总医院设备科
2026年2月
地址：石棉县人民路11号    邮编：625400
联系电话：0835-8858966     传真电话：0835-8858757 
邮箱：1025399660@qq.com    
第1章 投标邀请函
根据我院安排，拟对回隆分院阴凉柜、除湿机项目进行院内采购，兹邀请符合本次采购要求的公司参加投标。
一、招标编号：SYZB-202603
二、招标项目：石棉县总医院阴凉柜、除湿机院内采购项目
三、资金来源：自筹资金

四、预算金额：0.45万元
五、招标项目内容简介：
拟对石棉县总医院（回隆分院）阴凉柜、除湿机进行采购，要求安装到回隆分院指定位置，安装完成保证设备正常运行。
六、服务商参加本次比选活动必须具备下列条件：
1. 在其经营范围内；

2. 具有独立承担民事责任的能力；

3. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；；

4. 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
5. 法律、行政法规规定的其他条件。
七、联系方式：
1、石棉县人民医院设备科办公室：
联系人：袁先生   联系电话：0835-8858966；  传真：0835-8858757
邮编：625400      邮箱：1025399660@qq.com   
地址：石棉县人民路11号（石棉县人民医院综合楼5楼）设备科
2、项目联系人及联系电话：
联系人：刘先生    联系电话：13551575866
2026年2月27日
第2章 招标文件
一、项目名称：石棉县总医院阴凉柜、除湿机院内采购项目
二、采购方式：院内比选
3、 采购项目：
对石棉县总医院阴凉柜、除湿机院内采购项目通过院内比选，以票决法确定中选产品。
4、 采购内容：
1、产品要求：

	名称
	参数要求
	备注

	药品阴凉柜
	1、电源220V/50HZ
	　

	
	2、产品符合GSP标准（药品经营质量管理规范）
	　

	
	3、智能面板：温、湿度显示
	

	
	4、容积：约120L（±10%  ）
	

	
	5、阴凉温度范围8°-20°
	　

	
	6、自动控制湿度45%-75%
	

	
	7、带锁功能
	　

	除湿机
	1、电源220V/50HZ
	

	
	2、智能微电脑控制，智能显示屏
	

	
	3、适用面积50㎡
	

	
	4、除湿量：≥50L/D
	

	
	5、适用温度：5°-38°
	　


2、质保期不少于三年，公司可以延长保修时间；
3、供货时间：合同签订15日内到货安装完成。
五、采购事项：
（一）采购报名：
1、报名时间：邀请函发布之日起至2026年3月13日16：30止；
2、报名方式：本次报名采用网络报名或现场报名（提供联系电话）。投标人在报名时间截止前，将投标资质（第一章第六条中所列条件，包括：营业执照、发至设备科邮箱进行初步审核，审核通过的由医院设备科工作人员进行登记报名，未登记报名的，我院拒绝投标人参加投标。
（二）投标文件递交：
1、开标时间：2026年3月17日14：00，。
2、投标资料：投标资料包括：投标资质文件、开标一览表、投标文件、彩页资料、一并装订成一册，正本1份、副本1份；，要求《投标资质》中涉及的资质材料必须加盖公司鲜章。本次采购不收活页装订的资料和标书，投标资料现场递交或邮寄。
（三）、比选时间及地点和结果通知：
1、2026年3月17日14：00；暂定石棉县总医院医院五楼会议室；

2、通过专家评审投标文件过后，进行第二次报价，供应商不用到现场，通过电话报价；
3、比选完毕后，中选供应商收到院方通知后的3个工作日内签订合同。
六、其它要求与说明：
1、提供信息和资料必须真实可靠，一旦发现有弄虚作假现象，取消资格，列入黑名单，以后我院购买将不再邀请参加。

2、按采购文件要求如未能提供信息或信息不全，医院将只认可提供部分，其余将不予以认可。
投标文件部分样表

1、法定代表人授权书
石棉县总医院医院设备科办公室：
本授权声明 ：          （投标人名称）       (法定代表人姓名、职务)授权                  （被授权人姓名、职务）为我方“               ”项目（招标编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。
法定代表人签字：
授权代表签字：
联系电话：
投标人名称：      （盖章）
日期：
注：如法定代表人亲自参与本次投标的，标书中不需要此授权书。
2、开标一览表
项目名称：石棉县总医院阴凉柜、除湿机院内采购项目
招标编号：                                签字盖章：
	序号
	设备名称、品牌及型号
	数量
	投标单价
	投标总价
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	报价合计（万元）        大写：


注：
1.报价应包含人员差旅、运输、保险、代理、安装调试、培训、税费和招标文件规定的其它全部费用。
2.开标一览表可以为多页，每页均需要由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。
投标人名称：
法定代表人或授权代表（签字或签字章）：
投标日期：
	3、***设备简要比选说明（可以不用此表格式，但投标文件需包括以下内容）


	品牌及产地
	　

	产品型号及详细配置清单
	　

	主要技术参数
	　

	质保期
	　

	售后优势及承诺(100字内)
	　

	成交价格(万) 
	

	最快供货时间（天）
	　

	联系人（及电话）
	　

	
	

	
	


招标编号：                                签字盖章：
