
院 内 采 购
采购文件
项目名称：防火门院内询价采购项目
项目编号：SYZB-202607
石棉县总医院设备科
2026年06月
地址：石棉县人民路11号    邮编：625400
联系电话：0835-8858966     传真电话：0835-8858757 
邮箱：1025399660@qq.com    
第1章 投标邀请函
根据医院安排，拟对电梯机房门（妇儿医院门诊住院楼、县人民医院医技楼、县人民医院第一住院大楼）进行院内采购，兹邀请符合本次采购要求的公司参加投标。
一、招标编号：SYZB-202607
二、招标项目：防火门院内询价采购项目
三、资金来源：自筹资金

四、预算金额：0.76万元
五、招标项目内容简介：

拟对妇儿医院门诊住院楼、县医院医技楼、第一住院大楼共3道电梯机房门进行更换，要求安装到指定位置。
六、服务商参加本次询价活动必须具备下列条件：
1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

七、联系方式：
1、石棉县人民医院设备科办公室：
联系人：袁先生   联系电话：0835-8858966；  传真：0835-8858757
邮编：625400      邮箱：1025399660@qq.com   
地址：石棉县人民路11号（石棉县人民医院综合楼5楼）设备科
2、项目联系人及联系电话：
联系人：刘先生  联系电话：13551575866
2026年6月2日

第2章 招标文件
一、项目名称：防火门院内询价采购项目
二、采购方式：院内采购
3、 采购项目：
对石棉县人民医院电梯机房门更换为防火门（妇儿医院门诊住院楼、县医院医技楼、第一住院大楼），
四、采购内容：

1、甲级防火门3道，符合最新国家标准《防火门》（GB12955-2024）规范要求，提供合格证和提供材料证明， 
2、开门方式：向外对开；颜色由院方定
3、同时满足电梯机房门规范要求：门高度不小于1.8米，门装有用钥匙开启的锁，门开启后不用钥匙能够将其关闭和锁住，门锁住后不用钥匙能够从机房将门打开；
4、旧门洞尺寸：宽*高（1.74*1.78、1.23*1.98、1.18*2.1）米，以实际尺寸为准；

5、原旧门拆除，搬运到医院内指定位置；
6、安装要求：安装完成后：墙面、地面恢复、清洁；
7、供货时间：签订购销合同后1个月内安装完成。
五、采购事项：
（一）采购报名：
1、报名时间：邀请函发布之日起至2026年6月5日12：00止；
2、报名方式：本次报名采用网络报名或现场报名。投标人在报名时间截止前，将投标资质（第一章第六条中所列条件，包括：营业执照、发至设备科邮箱进行初步审核，审核通过的由医院设备科工作人员进行登记报名，未登记报名的，我院拒绝投标人参加投标；

3、本次院内采购报名结束后，审核通过的商家满足3家的，可进行院内招标采购；审核通过的商家不足3家的，则暂不进行本次采购，待重新安排时间后再行组织采购。
（二）投标文件递交：
1、截止时间：2026年6月9日14：00止。
2、投标资料：在投标截止时间前送达，逾期送达的投标文件恕不接收。投标资料包括：投标资质文件、开标一览表、投标文件一并装订成一册，要求《投标资质》中涉及的资质材料必须加盖公司鲜章。本次采购不收活页装订的资料和标书。

3、参加询价的意向供应商，可以不用到现场，询价完毕后，中选供应商收到院方通知后的5个工作日内签订购销合同。
（三）、采购时间及地点：2026年6月9日15：00；石棉县总医院医院集团设备科办公室
六、其它要求与说明：
1、提供信息和资料必须真实可靠，一旦发现有弄虚作假现象，取消资格，列入黑名单，以后我院购买将不再邀请参加。

2、按采购文件要求如未能提供信息或信息不全，医院将只认可提供部分，其余将不予以认可。

投标文件部分样表

1、法定代表人授权书
石棉县总医院医院设备科办公室：
本授权声明 ：          （投标人名称）       (法定代表人姓名、职务)授权                  （被授权人姓名、职务）为我方“               ”项目（招标编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。
法定代表人签字：
授权代表签字：
投标人名称：      （盖章）
日期：
注：如法定代表人亲自参与本次投标的，标书中不需要此授权书。
2、开标一览表
项目名称：防火门院内询价采购项目
	序号
	型号
	数量
	单价
	备注

	
	
	
	　
	　

	
	
	
	　
	　

	
	
	
	　
	　

	　
	　
	合计　
	　
	


1.报价应包含人员差旅、运输、保险、代理、出具报告、税费和招标文件规定的其它全部费用。
2.开标一览表可以为多页，每页均需要由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。
投标人名称：
法定代表人或授权代表（签字或签字章）：
投标日期：
